## Спецификация
ОЛ КРУЭ AXI-MG
| лист/листов | 1/1
1 | Заказчик и его адрес
2 | Разработчик
3 | Наименование изделия по договору (надпись на шильде)
4 | Наименование изделия в соответствии с ТУ на данное изделие |  |  | КРУЭ AXI-MG
5 | Номер Технических условий
6 | Тип исполнения шкафов КРУ
7 | Номинальное напряжение главных цепей, кВ
8 | Номинальный ток сборных шин, А
9 | Ток термической стойкости/ток электродинамической стойкости, кА
10 | Род и напряжение оперативного тока, В
11 | Порядковый номер шкафа по проекту
12 | Назначение шкафа (ввод, отходящая линия, ТН, ТСН, СВ, СР, или др.)
13 | Диспетчерское наименование
14
AXI-MG
Номер схемы главных цепей по техническому каталогу
15 | Номер схемы вспомогательных цепей *
16 | Номинальный ток главных цепей шкафа, А
17 | Выключатель |  | тип
блок управления, тип
номинальный ток, А
ном. ток откл., кА
18 | Разъединитель-заземлитель | тип
19 | Предохранитель | тип или ном.ток плавкой вставки, А
20.1 | Измерительные трансформаторы тока на кабель | тип
коэфф. трансформации
количество
класс точности / Кном** / Кбном**
номинальные вторичные нагрузки, ВА
догрузочный резистор, тип
20.2 | Измерительные трансформаторы тока на шинном вводе | тип
коэфф. трансформации
количество
класс точности / Кном** / Кбном**
номинальные вторичные нагрузки, ВА
догрузочный резистор, тип
20.3 | Измерительные трансформаторы тока на шинном вводе | тип
коэфф. трансформации
количество
класс точности / Кном** / Кбном**
номинальные вторичные нагрузки, ВА
догрузочный резистор, тип
21 | Измерительные трансформаторы напряжения | тип
|  | обм.II | мощность, ВА
класс точности
|  | обм.III | мощность, ВА
класс точности
|  | обм.IV | мощность, ВА
класс точности
22 | Количество и тип трансформаторов тока нулевой последовательности
23 | ОПН, тип
24 | Мощность тр-ра собственных нужд, кВА
25 | Мощность конденсаторной батареи, кВАр
26 | Количество, тип и сечение кабельных линий
27 | Тип присоединений (кабельные / шинные)
28 | Микропроцессорное устройство защиты и автоматики | тип
функции защиты (в кодах ANSI)
Протокол обмена данными
Интерфейс обмена данными
Центральная сигнализация, тип
29 | Электромагнитные блокировки, да/нет | привода заземлителя
перемещение КВЭ
30 | Устройство дуговой защиты, тип
31 | Счетчик электроэнергии, тип
32 | Контроллер присоединения / Цифровой измерительный прибор | тип
Протокол обмена данными
Интерфейс обмена данными
33 | Передача дискретных сигналов состояния "сухим контактом", да/нет
34 | Прием сигналов дистанционного управления "сухим контактом", да/нет
35 | Измерительный преобразователь тока
36 | Измерительный преобразователь напряжения
37 | Измерительный преобразователь мощности
38 | Измерительный преобразователь частоты
39 | Индикаторные приборы | Устройство отображения мнемосхемы***, тип
Амперметр, да/нет
Вольтметр, да/нет
40 | Система контроля температуры БСКТ-200 | Отсек сборных шин, да/нет
Отсек присоединений, шинное подключение, да/нет
Отсек присоединений, кабельное подключение, да/нет
41 | Нагревательные элементы отсеков | Релейный отсек, да/нет
Отсек приводов, да/нет
Отсек присоединений, да/нет
42 | Габаритные размеры шкафов (ШхГхВ), мм
* При отсутствии записи в данной графе вспомогательные цепи выполняются по типовым схемам завода-изготовителя.
Возможно выполнение вспомогательных цепей по схемам заказчика с обязательным их приложением к опросному листу.
** При отсутствии записи выбираются стандартные значения для данного типа измерительного трансформатора тока.
*** При отсутствии записи в данной графе будет применена стандартная мнемосхема на светодиодных индикаторах.
**** Полный тип и характеристики оборудования определяются при разработке КД
Примечание:
Дополнительные требования: